HEIMEIER Anschlußverschraubung
in Verbindung mit Klemmverschraubungen.
Für einseitigen Anschluß von Kunst-
stoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr.
 
Fabrikat:                IMI Heimeier
Ausführung:        Messing vernickelt
Außengewinde:           R 1/2 X G 3/4
Baulänge:                          26 mm

Art.-Nr.                  1321-12.083