HEIMEIER Bypass-T-Stück
für Thermostat-Dreiwege-Ventilunter-
teile. Heizkörperanschlußmöglichkeit
links und rechts.
Fabrikat:                IMI Heimeier
Ausführung:        Messing vernickelt
Nennweite:               DN 15 (1/2)"
Bypassanschluß:     mit Schraubnippel

Art.-Nr.                  4154-02.000