HEIMEIER Adapter
zur Montage von Heimeier Thermostat-
Köpfen, mit Anschluß M 30 x 1,5 an Ven-
tilheizkörper mit Klemmanschluß am Ther-
mostat-Oberteil für Klemmverbindung
Serie 3 (23,5 X 1,5), ab 10/98.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Art.-Nr.                   9704-24.700