HEIMEIER Anschluß für Fremdfabrikate,
für die Montage aller Heimeier
Thermostat-Köpfe auf Thermostat-
Ventilunterteile anderer Hersteller.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Ausführung:        Danfoss RAV-Adapter

Art.-Nr.                   9800-24.700