HEIMEIER Thermostat-Oberteil
für Ventilheizkörper Dia-Therm LTV
mit eingebautem Landis und Gyr
Thermostat-Oberteil.
Einschraubgewinde:              M 22 x 1

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     4148-02.301