HEIMEIER Thermostat-Oberteil für VHK
Bauschutzk. weiß, M 22x1,5, m. Voreinst.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:                      ab 1989
             Für Ventilheizkörper z. B.:
                Arbonia, Biasi, Concept,
             Diatherm, Dianorm, Ferroli,
                                 Superia

Art.-Nr.                     4316-02.300