HEIMEIER Thermostat-Oberteil für VHK
Bauschutzkappe schwarz, M 22 x 1,5

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:                      ab 1992
             Für Ventilheizkörper z. B.:
                Biasi, Concept, Dianorm,
                        Ferroli, Superia

Art.-Nr.                     4321-03.300