HEIMEIER Thermostat-Oberteil
für Ventilheizkörper mit genauer
Voreinstellung.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung :           für z. B. Concept
                     Universalheizkörper
Einschraubgewinde:                 G 1/2

Art.-Nr.                     4340-00.301