HEIMEIER Thermostat-Oberteil
für Ventilheizkörper mit genauer
Voreinstellung.
KEYMARK-zertifiziert und geprüft nach 
EN 215.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung :                       VHV8S
                       für z. B. Korado,                      U.S. Steel, Henrad, 
                        Caradon Stelrad.
                                Ab 2006.

Einschraubgewinde:                 G 1/2

Art.-Nr.                     4360-00.300