HEIMEIER Thermostat-Oberteil
für Ventilheizkörper Mit 8 stufenlosen 
Feinsteinstellwerten.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung :                       VHF8S
           für z. B. Korado, U.S. Steel,
                Henrad, Caradon Stelrad.
                                Ab 2006.
Einschraubgewinde:                 G 1/2

Art.-Nr.                     4361-00.301