HEIMEIER Thermostat - Oberteil VHV8S
mit Einschraubgewinde G 1/2

Geeignet für Ventilheizkörper. Mit 8 Voreinstellbereichen. Für z.B. Lyngson. Ab 2008.

Fabrikat: IMI Heimeier
Ausführung: Thermostat - Oberteil VHV8S

Art.-Nr.: 4365-00.300