HEIMEIER S-Anschluß G 3/4 x G 3/4
zum Ausgleich unterschiedlicher Achs-
abstände. Achsabstand je S-Anschluß
11,5 mm.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Ausführung:   Messing vernickelt DN 15

Art.-Nr.                   1351-02.362