HEIMEIER Verschlußkappen aus Messing
mit Dichtung heizkörperseitig für
Thermostatventile.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Ausführung:                 DN 10 (3/8")
  
Art.-Nr.                     2001-01.314