HEIMEIER Sonderoberteil
bei vertauschtem Vor- und Rücklauf.
Für alle Thermostat-Ventilunterteile
Standard ab Ende 1982 (DN 10 und DN 15)
und für alle Gehäuse mit Nockenkenn-
zeichnung (DN 10 bis DN 20).
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Art.-Nr.                     2002-24.300