HEIMEIER Ersatz-Oberteil (weiße Stopf-
buchse)
mit Voreinstellung durch Regulierkegel.
Nur für Ventilgehäuse mit Anschlußgewin-
de für den Thermostat-Kopf am Gehäuse.
(Baureihe ab Aug. 1985 bis Jan. 1994).
Fabrikat:               Heimeier
Ausführung:             DN 10, 15, 20
                        (3/8",1/2",3/4")

Fabrikat:               IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                2101-02.299