HEIMEIER Thermostat-Oberteil
Umrüst-/Ersatz-Oberteil für Ventil-
gehäuse mit Nocken-Kennzeichnung bis Ende 2011. Auch geeignet für umgekehrte Flussrichtung.
Fabrikat:                 Heimeier
Typ:                      Voreinstellung
                          V-exakt
                          Ziffernkappe
                          Kunststoff
Ausführung:               DN 10 (3/8"),
                          DN 15 (1/2")
                          Auch für DN 20
                          V-exakt 
                          Gehäuse bis
                          Ende 2011.

Fabrikat:                 IMI HEIMEIER

Art.-Nr.                  3502-24.300