**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER**

 **RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

 **FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.33 Injusteringsventiler med avstängnings- och mätfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

 Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

 Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : STAD – PN 25

 **STAD med invändig gänga utan avtappning**

 DN: 10 RSK 488 99 71

 DN: 15 RSK 488 99 72

 DN: 20 RSK 488 99 73

 DN: 25 RSK 488 99 74

 DN: 32 RSK 488 99 75

 DN: 40 RSK 488 99 76

 DN: 50 RSK 488 99 77

**PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och
mätningsfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

 Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

 Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

 Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

 Typ : STAD – PN 25

**STAD med invändig gänga och avtappning G1/2**

 DN: 10 RSK 488 99 78

 DN: 15 RSK 488 99 79

 DN: 20 RSK 488 99 80

 DN: 25 RSK 488 99 81

 DN: 32 RSK 488 99 82

 DN: 40 RSK 488 99 83

 DN: 50 RSK 488 99 84

**STADA med utvändiga gängor och avtappning G1/2**

 DN: 10 RSK 488 99 95

 DN: 15 RSK 488 99 96

 DN: 20 RSK 488 99 97

 DN: 25 RSK 488 99 98

 DN: 32 RSK 488 99 99

 DN: 40 RSK 489 00 00

 DN: 50 RSK 489 00 01

**STAD med släta rörändar och avtappning G1/2**

 DN: 10 RSK 489 00 05

 DN: 15 RSK 489 00 06

 DN: 20 RSK 489 00 07

 DN: 25 RSK 489 00 08

 DN: 32 RSK 489 00 09

 DN: 40 RSK 489 00 10

 DN: 50 RSK 489 00 11

**STAD med klämringskoppling KOMBI och avtappning G1/2**

 DN: 10 RSK 489 00 18

 DN: 15 RSK 489 00 19

 DN: 20 RSK 489 00 20

 DN: 25 RSK 489 00 21

**Sampackning STAD/STS med avtappning G1/2**

 STAD/STS DN: 10/15 RSK 489 00 22

 STAD/STS DN: 15/20 RSK 489 00 23

 STAD/STS DN: 20/25 RSK 489 00 24
STAD/STS DN: 25/32 RSK 489 00 25

 STAD/STS DN: 32/40 RSK 489 00 26

 STAD/STS DN: 40/50 RSK 489 00 27

 **Tillbehör:**

 Mätuttag L 44 RSK 489 15 89

 Mätuttag L 103 RSK 489 15 86

 Mätuttag Förlängning M14x1 för isolering RSK 489 17 29

 Mätuttag Förlängning 60 mm RSK 489 15 31
Insexnyckel 3 mm RSK 489 15 45
Insexnyckel 5 mm RSK 489 15 46

Ratt RSK 488 99 85
Märkbricka Art.nr: 52 161-990

 Svetskoppling lekande mutter

 DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 21

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 22

 DN: 20 Rör DN 20 RSK 489 16 23

 DN: 25 Rör DN 25 RSK 489 16 24

 DN: 32 Rör DN 32 RSK 489 16 25

 DN: 40 Rör DN 40 RSK 489 16 26

 DN: 50 Rör DN 50 RSK 489 16 27

 Lödkoppling lekande mutter

 DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 11
DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 12

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 13
DN: 15 Rör DN 16 RSK 489 16 14

 DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 15
DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 16

 DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 17

 DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 18

 DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 19

 DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 20

 Koppling med slät rörände

 DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 59

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 60

 DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 61

 DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 62

 DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 63

 DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 64

 DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 65

 DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 66

 Klämringskoppling (stödhylsa ska användas)

 DN: 10 Rör DN 8 RSK 186 46 03

 DN: 10 Rör DN 10 RSK 186 46 04

 DN: 10 Rör DN 12 RSK 186 46 05

 DN: 10 Rör DN 15 RSK 186 46 06

 DN: 10 Rör DN 16 RSK 186 46 07

 DN: 15 Rör DN 15 RSK 186 46 45

 DN: 15 Rör DN 18 RSK 186 46 46

 DN: 15 Rör DN 22 RSK 186 46 47

 Klämringskoppling KOMBI

 G3/8 Dn 8 RSK 487 52 17
G3/8 Dn 10 RSK 487 52 25
G3/8 Dn 12 RSK 487 52 41
G1/2 Dn 10 RSK 487 52 66
G1/2 Dn 12 RSK 487 52 74
G1/2 Dn 14 RSK 487 52 83
G1/2 Dn 15 RSK 487 52 82
G1/2 Dn 16 RSK 487 52 90
G3/4 Dn 15 RSK 487 53 08
G3/4 Dn 18 RSK 487 53 24
G3/4 Dn 22 RSK 487 53 32

Isolerkåpa för värme/kyla
Dn 10 – 20 RSK 401 58 12
Dn 25 RSK 401 58 13
Dn 32 RSK 401 58 14
Dn 40 RSK 401 58 15
Dn 50 RSK 401 58 16