**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER**

**RÖRLEDNINGSNÄT**

**PS** **VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM**

**PSA VENTILER OCH SHUNTGRUPPER MED SAMMANSATT**

**FUNKTION**

**PSA.3 Injusteringsventiler med sammansatt funktion**

**PSA.33 Injusteringsventiler med avstängnings- och mätfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.   
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.  
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : STAD – PN 25

**STAD med invändig gänga utan avtappning**

DN: 10 RSK 488 99 71

DN: 15 RSK 488 99 72

DN: 20 RSK 488 99 73

DN: 25 RSK 488 99 74

DN: 32 RSK 488 99 75

DN: 40 RSK 488 99 76

DN: 50 RSK 488 99 77

**PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och  
mätningsfunktion**

Injusteringsventil för mätning av tillgängligt tryck och flöde via differenstryck.

Pressgjuten i avzinkningshärdig legering AMETAL.

Färgmarkerade mätuttag av självtätande typ samt spindeltätning i EPDM.   
Injusteringsratt av ”digital” typ med 4 varv samt dimensionsbeteckning.  
Mätnoggrannhet från +/- 10 till 5% vid rattinställning 0,5 till 4,0 varv.

Tryckklass PN 25 vid 120 ⁰C

Fabrikat: IMI Hydronic Engineering AB

Typ : STAD – PN 25

**STAD med invändig gänga och avtappning G1/2**

DN: 10 RSK 488 99 78

DN: 15 RSK 488 99 79

DN: 20 RSK 488 99 80

DN: 25 RSK 488 99 81

DN: 32 RSK 488 99 82

DN: 40 RSK 488 99 83

DN: 50 RSK 488 99 84

**STADA med utvändiga gängor och avtappning G1/2**

DN: 10 RSK 488 99 95

DN: 15 RSK 488 99 96

DN: 20 RSK 488 99 97

DN: 25 RSK 488 99 98

DN: 32 RSK 488 99 99

DN: 40 RSK 489 00 00

DN: 50 RSK 489 00 01

**STAD med släta rörändar och avtappning G1/2**

DN: 10 RSK 489 00 05

DN: 15 RSK 489 00 06

DN: 20 RSK 489 00 07

DN: 25 RSK 489 00 08

DN: 32 RSK 489 00 09

DN: 40 RSK 489 00 10

DN: 50 RSK 489 00 11

**STAD med klämringskoppling KOMBI och avtappning G1/2**

DN: 10 RSK 489 00 18

DN: 15 RSK 489 00 19

DN: 20 RSK 489 00 20

DN: 25 RSK 489 00 21

**Sampackning STAD/STS med avtappning G1/2**

STAD/STS DN: 10/15 RSK 489 00 22

STAD/STS DN: 15/20 RSK 489 00 23

STAD/STS DN: 20/25 RSK 489 00 24  
STAD/STS DN: 25/32 RSK 489 00 25

STAD/STS DN: 32/40 RSK 489 00 26

STAD/STS DN: 40/50 RSK 489 00 27

**Tillbehör:**

Mätuttag L 44 RSK 489 15 89

Mätuttag L 103 RSK 489 15 86

Mätuttag Förlängning M14x1 för isolering RSK 489 17 29

Mätuttag Förlängning 60 mm RSK 489 15 31  
Insexnyckel 3 mm RSK 489 15 45  
Insexnyckel 5 mm RSK 489 15 46  
  
Ratt RSK 488 99 85  
Märkbricka Art.nr: 52 161-990

Svetskoppling lekande mutter

DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 21

DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 22

DN: 20 Rör DN 20 RSK 489 16 23

DN: 25 Rör DN 25 RSK 489 16 24

DN: 32 Rör DN 32 RSK 489 16 25

DN: 40 Rör DN 40 RSK 489 16 26

DN: 50 Rör DN 50 RSK 489 16 27

Lödkoppling lekande mutter

DN: 10 Rör DN 10 RSK 489 16 11  
DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 12

DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 13  
DN: 15 Rör DN 16 RSK 489 16 14

DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 15  
DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 16

DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 17

DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 18

DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 19

DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 20

Koppling med slät rörände

DN: 10 Rör DN 12 RSK 489 16 59

DN: 15 Rör DN 15 RSK 489 16 60

DN: 20 Rör DN 18 RSK 489 16 61

DN: 20 Rör DN 22 RSK 489 16 62

DN: 25 Rör DN 28 RSK 489 16 63

DN: 32 Rör DN 35 RSK 489 16 64

DN: 40 Rör DN 42 RSK 489 16 65

DN: 50 Rör DN 54 RSK 489 16 66

Klämringskoppling (stödhylsa ska användas)

DN: 10 Rör DN 8 RSK 186 46 03

DN: 10 Rör DN 10 RSK 186 46 04

DN: 10 Rör DN 12 RSK 186 46 05

DN: 10 Rör DN 15 RSK 186 46 06

DN: 10 Rör DN 16 RSK 186 46 07

DN: 15 Rör DN 15 RSK 186 46 45

DN: 15 Rör DN 18 RSK 186 46 46

DN: 15 Rör DN 22 RSK 186 46 47

Klämringskoppling KOMBI

G3/8 Dn 8 RSK 487 52 17  
G3/8 Dn 10 RSK 487 52 25  
G3/8 Dn 12 RSK 487 52 41  
G1/2 Dn 10 RSK 487 52 66  
G1/2 Dn 12 RSK 487 52 74  
G1/2 Dn 14 RSK 487 52 83  
G1/2 Dn 15 RSK 487 52 82  
G1/2 Dn 16 RSK 487 52 90  
G3/4 Dn 15 RSK 487 53 08  
G3/4 Dn 18 RSK 487 53 24  
G3/4 Dn 22 RSK 487 53 32  
  
Isolerkåpa för värme/kyla  
Dn 10 – 20 RSK 401 58 12  
Dn 25 RSK 401 58 13  
Dn 32 RSK 401 58 14  
Dn 40 RSK 401 58 15  
Dn 50 RSK 401 58 16