**U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**

**UC** **STYRFUNKTIONSENHETER**

**UCB STYRFUNKTIONSENHETER FÖR TEMPERATUR**

**UCB.2 Styrfunktionsenheter för temperatur, rumsmonterade**

Elektromekanisk rumsregulator för uppvärmning eller kylning.  
För användning med termiskt ställdon.  
Hölje utan öppningar för enkel rengöring.  
Temperaturområdesbegränsning invändigt.

Fabrikat : IMI Hydronic Engineering AB

Typ : Rumsregulator

**Rumsregulator för väggmontage**

Rumsregulator 230 V utan temperatursänkning RSK 480 94 72  
 Rumsregulator 230 V med temperatursänkning Art.nr 1938-00.500 Rumsregulator 24 V utan temperatursänkning RSK 480 94 73